Plan de toilette Cosma-P en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l’émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d’utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

Plan simple vasque sur-mesure moulé en une seule pièce, plan multi-vasques composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l’utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm (10 mm au bord de la vasque), avec vasque à poser intégrée rectangulaire arrondi dans les coins, sans trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeur 550 mm, avec retombée avant de 150 mm, dosseret à congé de 5 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. L'écoulement libre avec cache-bonde en VARICOR® fourni. Options supplémentaires disponibles.

Cosma-P est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque :	700 x 360 x 135 mm

Largeur :				550 mm

Epaisseur du matériau :		12 mm

Au bord de la vasque :			10 mm

Retombée avant :			H = 150 mm

Dosseret à congé : 			H = 5 mm

Longueur Plan simple :			800 – 2500 mm

Longueur Plan multiple : 		à partir de 1600 mm

Fixations préconisées :			• Goujons et chevilles fournis

• pour une installation en niche, équerre de 480 mm

à prévoir sur la largeur

Accessoires (en option) :	• Equerre de 480 mm si installation en niche

Options supplémentaires :		• Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

• Découpe porte-serviettes

• Raccord poubelle, rond ou carré (collé sans joints visibles)

Modèle :				Cosma-P

Distribution par :			VARICOR SAS			Site de production +

Siège Commercial		Commercial Grand-Est

ZA du Bois Gasseau		30 Rue de la Scierie

CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX		67130 WISCHES

Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50	Tél. : +33 (3) 88 47 55 20

Mail : contact@varicor.com	Mail : wisches@varicor.com

www.varicor.com